## CONSIDERACIONES
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
Consideraciones
Este excell ha sido elaborado para su uso por:
* Entidades Locales que pretendan realizar un proceso de autodiagnostico en relación con la adaptación al cambio climático de sus centros educativos
* Centros educativos que quieran conocer en qué estado inicia se encuentran para adaptar sus contenidos y planes de acción en relación a los datos recogidos
Estos datos podrán ser utilizados posteriormente para la realización de procesos participativos entre toda la comunidad educativa
* A tener en cuenta:
1º Los campos que no se encuentren en color gris, se corresponden a menús desplegables donde la respuestá está dirigida, se podrá incluir información adicional en observaciones
2º Los campos cuya respuesta esté sombreada de color gris, podrán ser respondidas de forma abierta
Utilizar este documento como una herramienta de análisis
CONTRASEÑA: FEMP

## DATOS CENTRO
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO
| CENTRO EDUCATIVO | FECHA | TÉCNICO AUDITOR
PERSONAS DE CONTACTO
Cargo | Nombre | Teléfono | Mail | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
Director/a |  |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Concejal de Educación
INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO
DATOS | RESPUESTA |  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
Nombre del centro |  |  |  | Secretaría Técnica | Previo a la visita. Charla dirigida
Tipología del centro
Denominacón de los edificios a estudias (totalidad de los edificios)
Referencia catastral
Año de construcción
Año última reforma
Localización
Zona climática
Número de usuarios
CONDICIONES CLIMÁTICAS
DATOS | RESPUESTA |  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
Existen datos o métricas relacionadas con la temperatura del centro? |  |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita
Solo cumplimentar en caso positivo
Temperatura exterior (˚C)
Temperatura interior (˚C) (indicación por plantas)
Humedad (%)
Fecha/Hora toma de datos
OCUPACIÓN DEL CENTRO DOCENTE
|  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
DURANTE LOS DÍAS LECTIVOS DEL CALENDARIO ESCOLAR
Año | 2021 | 2022 | Equipo Directivo | Previo a la visita
Alumnado
Profesorado
Resto personal
Usuarios comedor
DURANTE LOS DÍAS LABORABLES NO LECTIVOS DE VACACIONES DE NAVIDAD
Año | 2021 | 2022 | Equipo Directivo | Previo a la visita
Alumnado
Profesorado
Resto personal
Usuarios comedor
DURANTE LOS DÍAS LABORABLES NO LECTIVOS DE VACACIONES DE SEMANA SANTA
Año | 2021 | 2022 | Equipo Directivo | Previo a la visita
Alumnado
Profesorado
Resto personal
Usuarios comedor
DURANTE LOS DÍAS LABORABLES NO LECTIVOS DE VACACIONES DE VERANO
Año | 2021 | 2022 | Equipo Directivo | Previo a la visita
Alumnado
Profesorado
Resto personal
Usuarios comedor
Períodos de ocupación nula (fechas en las que el centro permaneció sin ocupación)
Año | 2021 | 2022 | Equipo Directivo | Previo a la visita
Nº Días

## 1.1
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE I: Mejora de la eficiencia energética, ventilación y salud en los edificios educativos
ORGANIZACIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | ACCIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 1 | 1 | ¿Se dispone de un plan de eficiencia energética? |  | Diseñar un plan | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 1 | 2 | ¿Se potencia la vinculación con otros proyectos afines del territorio? |  | Crear Redes
1 | 1 | 3 | ¿Existe un grupo de coordinación con los distintos sectores implicados? |  | Plan de Participación
1 | 1 | 4 | ¿Se dispone de mecanismos participativos para los procesos decisorios? |  | Plan de Participación

## 1.2
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE I: Mejora de la eficiencia energética, ventilación y salud en los edificios educativos
ANÁLISIS MORFOLÓGICO
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | SUPERFICIE | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 2 | 1 | Superficie de la parcela |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 2 | 2 | Superficie construida (m2)
1 | 2 | 3 | Superficie refrigerada(m2)
1 | 2 | 4 | Superficie calefactada (m2)
1 | 2 | 5 | Número de edificios
1 | 2 | 6 | Número de plantas
1 | 2 | 7 | Superficie por planta
1 | 2 | 8 | Tipología edificatoria
FASE I: Previo Gabinete |  |  | * Pedir plano
* Aulas Refrigeradas solicitar al centro

## 1.3
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE I: Mejora de la eficiencia energética, ventilación y salud en los edificios educativos
DEFINICION CONSTRUCTIVA
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCION | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 3 | 1 | Cerramientos verticales
1 | 3 | 2 | Cerramientos horizontales
1 | 3 | 3 | Carpinterías
1 | 3 | 4 | Vidrios
1 | 3 | 5 | Capialzados
1 | 3 | 6 | Elementos de protección solar
CERRAMIENTO
BLOQUE | SECC | COD | Definición por fachada | orientación | longitud | altura | superficie | aislada | Cámara de aire | material | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 3 | 7 | Fachada 1
1 | 3 | 8 | Fachada 2
1 | 3 | 9 | …
CERRAMIENTOS (cubierta)
BLOQUE | SECC | COD | Tipo de cubierta | Material | Superficie (m2) | Sobre zona |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
[6 empty] | calefactada | refrigerada
1 | 3 | 10 | Plana
1 | 3 | 11 | Inclinada
1 | 3 | 12 | Acristalada
1 | 3 | 13 | Puede aislarse sin obra civil
1 | 3 | 14 | Impermeabilización
1 | 3 | 15 | Habitable
1 | 3 | 16 | Recogida de aguas
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. HUECOS I
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 3 | 17 | Identificación ventana/ puerta | Ventana
1 | 3 | 18 | Nº grupos iguales
CARPINTERÍA
1 | 3 | 19 | material
VIDRIO
1 | 3 | 20 | Tipo
1 | 3 | 21 | Espesor
1 | 3 | 22 | Caja de persianas
1 | 3 | 23 | Sombra de elementos fijos
1 | 3 | 24 | Sombras por obstáculos remotos o del propio edificio
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. HUECOS II
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 3 | 25 | Identificación lucernario
1 | 3 | 26 | Nº grupos iguales
CARPINTERÍA
1 | 3 | 27 | material
VIDRIO
1 | 3 | 28 | Tipo
1 | 3 | 29 | Espesor
1 | 3 | 30 | Sombra de elementos fijos
1 | 3 | 31 | Sombras por obstáculos remotos o del propio edificio
PUERTAS DE ACCESO AL EDIFICIO
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 3 | 32 | Tipo de sistema de puerta de acceso a vestíbulo principal
1 | 3 | 33 | Dimensiones de sistema de puerta de acceso a vestíbulo principal
1 | 3 | 34 | Material de sistema de puerta de acceso a vestíbulo principal
1 | 3 | 35 | Presentan infiltraciones y molestias para usuarios
PROTECCIONES SOLARES (persianas u otros)
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 3 | 36 | Tipo de protección
1 | 3 | 37 | Dimensiones de protección
1 | 3 | 38 | Material de protecciones solares

## 1.4
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE I: Mejora de la eficiencia energética, ventilación y salud en los edificios educativos
SISTEMAS TÉRMICOS, MECÁNICOS Y ELECTRICOS (CONSUMO)
Consumo de electricidad último año
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 1 | Potencia total contratada en el edificio.
1 | 4 | 2 | Potencia total consumida (kWh/m2)
1 | 4 | 3 | Coste total (con IVA)
Consumo de combustible último año
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 4 | Tipo de combustible
1 | 4 | 5 | Consumo
1 | 4 | 6 | Coste total (con IVA)
1 | 4 | 7 | Diferencias de consumo con respecto a años anteriores
* Solcictar centro previa visita
FUNCIONAMIENTO (ELECTRICIDAD)
BLOQUE | SECC | COD | Definición por fachada | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 8 | Horas de consumo |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Equipos que permanecen encendidos (aparte de sistemas de seguridad) en horas no lectivas
1 | 4 | 9 | Ordenadores
1 | 4 | 10 | Fotocopiadoras
1 | 4 | 11 | Impresoras
1 | 4 | 12 | Aparatos de audio/video
1 | 4 | 13 | Equipos en talleres
1 | 4 | 14 | otros
1 | 4 | 15 | ¿Se dispone de sistemas de ahorro?
FUNCIONAMIENTO (CLIMATIZACIÓN)
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 16 | Días de calefacción
1 | 4 | 17 | Control de los horarios de la calefacción |  | Según necesidades diarias.
1 | 4 | 18 | Consumo de agua caliente sanitaria |  | Mínima o casi nula
1 | 4 | 19 | Horario de funcionamiento de la climatización
CALDERAS/CALEFACCIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 20 | Reparaciones (excluido mantenimiento) en salas de calderas o circuitos de calefacción
1 | 4 | 21 | Identificar componentes que hay que reparar habitualmente (calderas, quemadores, bombas, circuitos, radiadores)
Sistema de regulación y control de las calderas
1 | 4 | 22 | Termostatos
1 | 4 | 23 | Existe algún protocolo de eficiencia y consumo
1 | 4 | 24 | Temperatura de consigna de los termostatos (debería ser 21 oC)
1 | 4 | 25 | Fecha de última revisión de la temperatura de consigna de termostatos
1 | 4 | 26 | Responsable de regulación y control de la calefacción
1 | 4 | 27 | Existe protocolo de mantenimiento
PROGRAMACIÓN ARRANQUE / PARADA
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 28 | Existe programador automático de arranque y parada de instalaciones generales
1 | 4 | 29 | ¿Existe diferenciacion por módulos o usos?
DEMANDA / CONFORT
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 30 | Existen registros de temperaturas en las aulas? Control de confort térmico?
En caso positivo
1 | 4 | 31 | Existen zonas del centro con temperaturas distintas a las generales?
1 | 4 | 32 | Se utilizan sistemas de calefacción auxiliares (calefactores, radiadores eléctricos, etc.) porque la calefacción no alcanza la temperatura de confort
1 | 4 | 33 | Se aprecia entrada de aire exterior a través de ventanas o puertas
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 34 | Tipo
1 | 4 | 35 | Unidades terminales (Emisores)
1 | 4 | 36 | Estado de las tuberías (Existencia de aislamiento o no y su estado)
1 | 4 | 37 | Existen protocolos de gestión de la climatizacion?
1 | 4 | 38 | Etiqueta energética
SISTEMA DE A.C.S.
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 39 | Tipo
1 | 4 | 40 | Nº de unidades
1 | 4 | 42 | En lavabos (nº de grifos no temporizados)
1 | 4 | 43 | Consumo mensual medio de A.C.S. (m3)
1 | 4 | 44 | SISTEMA DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
SISTEMA DE ILUMINACIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 45 | Potencia instalada |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 46 | Sistema de control de iluminación
1 | 4 | 47 | Luminarias instaladas
1 | 4 | 48 | Reposición de luminarias
1 | 4 | 49 | Existe un protocolo de uso eficiente de la iluminación del centro
1 | 4 | 50 | Existen sistemas de eficiencia en iluminación
1 | 4 | 51 | Identifica cuales

## 1.5
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE I: Mejora de la eficiencia energética, ventilación y salud en los edificios educativos
ENERGIAS RENOVABLES
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
2 | 1 | 1 | ¿Existe instalación de energía renovable? |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 1 | 2 | En caso positivo identifica cual
2 | 1 | 3 | ¿Quién es el responsable de operación y mantenimiento de la instalación?
2 | 1 | 4 | Periodicidad de mantenimiento
2 | 1 | 5 | Fecha del último mantenimiento

## 2.1.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE II: Mejora de la confortabilidad y adaptación climática de los patios, espacios exteriores y entornos próximos a los centros educativos
ORGANIZACIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
3 | 1 | 1 | ¿Se dispone de un plan de naturalización del patio? |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 1 | 2 | ¿Se potencia la vinculación con otros proyectos afines del territorio.?
3 | 1 | 3 | ¿Existe un grupo de coordinación con los distintos sectores implicados.?
3 | 1 | 4 | ¿Se dispone de mecanismos participativos para los procesos decisorios?
CROQUIS DEL PATIO

## 2.2.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE II: Mejora de la confortabilidad y adaptación climática de los patios, espacios exteriores y entornos próximos a los centros educativos
VULNERABILIDAD DEL CENTRO
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | SUPERFICIE | PORCENTAJE | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
|  |  |  | m2 | %
2 | 2 | 1 | Superficie total del patio
2 | 2 | 2 | Superficie cubierta de arbolado (copas)
2 | 2 | 3 | Superficie de suelo permeable (tierra o césped)
2 | 2 | 4 | Superficie pavimentada
2 | 2 | 5 | Superficie de huertos escolares
2 | 2 | 6 | Superficie con fachadas verdes
2 | 2 | 7 | Superficie con proyección de sombra por elementos artificiales como pérgolas, toldos u otros
2 | 2 | 8 | Porcentaje de área verde por alumn@ (m2/alumno)
2 | 2 | 9 | Superficie de parques o jardines próximos al centro educativo (distancia <100m)
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCION | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
2 | 2 | 10 | ¿Se ha realizado algún estudio relacionado con la flora y fauna del patio? |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
En caso afirmatico
2 | 2 | 11 | Fauna descrita en el entorno
2 | 2 | 12 | Espacio de hospedaje para fauna
2 | 2 | 13 | Puntos de alimentación para fauna

## 2.3.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE II: Mejora de la confortabilidad y adaptación climática de los patios, espacios exteriores y entornos próximos a los centros educativos
EQUIPAMIENTOS
a. TECNICOS
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
2 | 3 | 1 | Tipo de sistema de aprovechamiento de aguas |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 3 | 2 | Dispositivos de ahorro de agua
2 | 3 | 3 | Modo de recogida de residuos
2 | 3 | 4 | Nº de contenedores
2 | 3 | 5 | Zona de compostaje
2 | 3 | 6 | Se observa presencia de residuos
b. LÚDICOS
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
2 | 3 | 7 | Tipo de elementos naturales interactivos |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 3 | 8 | Nº de elementos naturales interactivos
2 | 3 | 9 | ZONA 1
2 | 3 | 10 | ZONA 2
2 | 3 | 11 | ZONA 3
DDISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y USOS
BLOQUE | SECC | COD | OCUPACIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
2 | 3 | 12
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4

## 2.4.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE II: Mejora de la confortabilidad y adaptación climática de los patios, espacios exteriores y entornos próximos a los centros educativos
RIESGOS CLIMÁTICOS
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
2 | 5 | 1 | Olas de calor
2 | 5 | 2 | Sequía
2 | 5 | 3 | Precipitaciones extremas
2 | 5 | 4 | Contaminación
2 | 5 | 5 | Residuos
Los patios de los centros educativos están expuestos a estos riegos climáticos, identifica cual de ellos se adecua más a tu situación

## 3.1.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE IV: MOVILIDAD SOSTENIBLE Y RUTAS SALUDABLES
ORGANIZACIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
3 | 1 | 1 | ¿El municipio dispone de un plan de movilidad sostenible?
3 | 1 | 2 | ¿Existen rutas escolares/caminos escolares?
|  | 3 | En caso afirmativo. ¿Hace uso el centro de dichas rutas?
3 | 1 | 4 | ¿Se contemplan medidas de accesibilidad para diversas edades y movilidades?.
3 | 1 | 6 | ¿Participa el centro de programas educativos de promoción del caminar, el uso cotidiano de la bicicleta o la seguridad vial?
3 | 1 | 7 | ¿Se dispone de recursos informativos y motivacionales para incentivar la participación?
3 | 1 | 8 | ¿Se dispone de recursos digitales para incentivar la participación?
3 | 1 | 9 | ¿Se potencia la vinculación con otros proyectos afines del territorio? |  | Crear Redes
3 | 1 | 10 | ¿Existe un grupo de coordinación con los distintos sectores implicados? |  | Plan de Participación
3 | 1 | 11 | ¿Se dispone de mecanismos participativos para los procesos decisorios? |  | Plan de Participación

## 3.2.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE IV: MOVILIDAD SOSTENIBLE Y RUTAS SALUDABLES
VULNERABILIDAD DEL ENTORNO DEL CENTRO EDUCATIVO
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
3 | 2 | r | ¿Cómo accede prioritariamente el alumnado al centor eductivo? (andando, en bici, patinete, coche)
3 | 2 | 2 | Porcentaje de estudiantes que van de manera autónoma (sin el acompañamiento de un adulto) al centro escolar, ya sea caminando, en patinete o en bici.
3 | 2 | 3 | Tipología urbanística del barrio (compacto/ disperso)
3 | 2 | 4 | Tipología de las vías urbanas colindantes con el centro educativo (peatonal, calle de un carril, avenida de varios carriles)
3 | 2 | 5 | Superficie en m2 de parques o jardines próximos al centro educativo (distancia <100m)
3 | 2 | 6 | Densidad de tráfico en el entorno del centro educativo (distancia <100m) –(opciones: elevada, media, baja)
3 | 2 | 7 | Proximidad de industrias u otras fuentes de calor (<100m del centro educativo)
3 | 2 | 8 | ¿Dispone de aparcamiento para vehículos motorizados en el interior del centro?
3 | 2 | 9 | ¿Dispone aparcamiento seguro para bicicletas en el interior del centro?
3 | 2 | 10 | ¿Se identifican elementos de interés social, histórico, cultural o ambiental en el entorno inmediato? (Identificar cuales)
3 | 2 | 11 | ¿Se requiere la presencia policial/agentes cívicos para gestionar la entrada y salida.?

## 4.1.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE IV: MENUS SALUDABLES
ORGANIZACIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
4 | 1 | 1 | Se dispone de un plan de alimentación saludable |  | Diseñar un plan
4 | 1 | 2 | Se dispone de un plan de compra o contratación del servicio de comedor |  | Protocolo
4 | 1 | 3 | Se potencia la vinculación con otros proyectos afines del territorio. |  | Crear Redes
4 | 1 | 4 | Existe un grupo de coordinación con los distintos sectores implicados. |  | Plan de Participación
4 | 1 | 5 | Se dispone de mecanismos participativos para los procesos decisorios |  | Plan de Participación
* Existen centros donde la gestión del comedor (licitación por parte de la Consejería Pertinente)

## 4.2.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE IV: ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO ** (Centros donde se cocina)
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN COCINAS
EQUIPOS DE COCCIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA |  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
|  |  |  | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3
4 | 2 | 1 | Estufas
|  |  | Unidades |  |  |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
4 | 2 | 2 | Fuegos/vitro
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 3 | Planchas/grills
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 4 | Asadores
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 5 | Hornos
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 6 | Freidora
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 7 | Mesa caliente
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
OTROS
EQUIPOS AUXILIARES
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA |  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
|  |  |  | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3
4 | 2 | 8 | Cafeteras
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 9 | Batidoras
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 10 | Exprimidores
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 10 | Microondas
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
OTROS
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA |  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
|  |  |  | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3
4 | 2 | 11 | Cámaras frigoríficas
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 12 | Congeladores
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
OTROS
EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y SANEAMIENTO
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA |  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
|  |  |  | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3
4 | 2 | 13 | Equipos extractores de humo (campanas)
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
EQUIPOS PARA MENAJE
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA |  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
|  |  |  | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3
4 | 2 | 14 | Lavavajillas
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 15 | Lavavasos
|  |  | Unidades |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
OTROS

## 4.3.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE IV: ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO
CARACTERIZACION DEL SERVICIO DE COMEDOR
DATOS DEL SERVICIO DE COMEDOR
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
4 | 3 | 1 | Número de usuarios |  |  | Secretaría Técnica | Análisis posterior
4 | 3 | 2 | ¿Se dispone de espacio exclusivo como comedor?
4 | 3 | 3 | Contratante del servicio de comedor (AMPA, dirección del centro, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento,, otros)
4 | 3 | 4 | Se dispone de un plan de reducción de residuos
4 | 3 | 5 | Tipo de servicio de restauración (cocinado Centro / Catering)
4 | 3 | 6 | Nombre de la empresa de restauración
4 | 3 | 7 | ¿Se sigue algún protocolo con los alumnos que desean repetir? |  | Si = indicar cual
4 | 3 | 8 | ¿Se sigue algún protocolo con los alumnos que no desean un alimento? |  | Si = indicar cual
4 | 3 | 9 | ¿Se sigue algún protocolo de gestión de excedentes? |  | No se dispone de informacion
4 | 3 | 10 | ¿Se promueve la participación del alumnado en las tareas del comedor? |  | No se dispone de informacion
4 | 3 | 11 | Se realizan actividades formativas de cocina |  | No se dispone de informacion
4 | 3 | 12 | ¿El centro realiza algún estudio/trabajo/métrica sobre desperdicio alimentario?
MENUS
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
4 | 3 | 13 | Se dispone de menús especiales para alergias/intolerancias
4 | 3 | 14 | Se dispone de menús especiales (veganos, sin cerdo…)
4 | 3 | 15 | Se facilita la programación semanal de menús a las familias
4 | 3 | 16 | Se facilitan consignas para integrar los menús familiares con el resto de comidas del alumnado
4 | 3 | 17 | ¿Se adquieren alimentos de temporada?
4 | 3 | 18 | Se usan alimentos integrales
4 | 3 | 19 | Se adquieren alimentos en ciclos cortos, locales o de proximidad
4 | 3 | 20 | Se adquieren alimentos ecológicos o de pesca sostenible
4 | 3 | 21 | Se prima la reducción del consumo de carne de menor calidad
4 | 3 | 22 | Cuál es el sistema de conservación de los alimentos servidos?
4 | 3 | 23 | ¿Cuál es el destino de los alimentos que se han preparado/cocinado pero no se han servido?

## 5.1.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE V: POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
5 | 1 | 1 | Se incluyen criterios ambientales en la una política, objetivos generales y principios de acción del centro |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 2 | Dispone el centro escolar de un Comité Ambiental/Grupo de trabajo
5 | 1 | 3 | Dispone de códigos de comportamiento ambiental
5 | 1 | 4 | ¿Se han planteado objetivos de reducción, reutilización y reciclaje de residuos?
5 | 1 | 5 | ¿Se han planteado objetivos de eficiencia energética?
5 | 1 | 6 | ¿Se han planteado objetivos de reducción de consumo?
5 | 1 | 7 | ¿Se han planteado objetivos de reducción de emisiones?
5 | 1 | 8 | ¿Se ha integrado la educación ambiental en la programación del centro?
5 | 1 | 9 | ¿Desarrolla el centro un programa específico sobre cambio climático?
5 | 1 | 10 | ¿Se dispone de actividades o metodologías para incentivar el aprendizaje en materia de cambio climático?
5 | 1 | 11 | ¿Existen contactos y/o actividades con Asociaciones y/o ONGs en materia de cambio climático y ODS.?
5 | 1 | 12 | ¿Esta el centro suscrito a portales, revistas y otras publicaciones en materia de cambio climático?
5 | 1 | 13 | ¿Se desarrollan actividades ligadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
5 | 1 | 14 | ¿Se fomenta el trabajo del alumnado en contacto con la naturaleza?
5 | 1 | 15 | ¿Los alumnos reciben información y/o formación sobre buenas prácticas ambientales en sus hogares¿ Si es así ¿por qué medios?
5 | 1 | 16 | ¿Hay algún tablón de anuncios en el que se incluya información ambiental?
5 | 1 | 17 | ¿Se desarrollan dinámicas para el uso de los residuos en actividades didácticas?

## 5.2
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE V: ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA DE COMPRAS
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
5 | 2 | 1 | Dispone el centro de un sistema integral de recogida selectiva de residuos |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 2 | 2 | Se controla la existencia, uso y manejo de productos tóxicos y peligrosos (ej: lejías, detergentes, pinturas, disolventes, pegamentos, medicamentos caducados, aceites minerales, cartuchos de tinta, pesticidas...)
5 | 2 | 3 | Existe un protocolo de uso y gestión de equipos informáctios (eficiencia energética)
5 | 2 | 4 | Se conocen los consumos y efectos ambientales de los elementos ofimáticos: fotocopiadoras, fax, ordenadores…
FOTOCOPIADORA / GESTION DE EQUIPOS (Comunidad Educativa)
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
5 | 2 | 5 | ¿Se controla el número y la necesidad de fotocopias que se realizan?
5 | 2 | 6 | Se emplean tipografías de menor consumo.
5 | 2 | 7 | ¿Se utilizan las fotocopias y el papel de borrador por las dos caras?
POLITICA DE COMPRAS
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
5 | 2 | 8 | ¿Existe un protocolo de compras responsable?
5 | 2 | 9 | La política de compra prioriza productos locales y de proximidad
5 | 2 | 10 | La política de compra prioriza productos reciclados, reciclables, biodegradables o compostables
5 | 2 | 11 | La valora la reparación, actualización o reacondicionamiento del material del centro.

## NO TOCAR Valores Listas
GENERALES
| Valores (Si/NO) | [5 empty] | Responsable |  | Acciones
| Si | Si | Si | Si | Si |  | Tecnico municipal |  | Previo a la visita. Charla dirigida
| No | No | No | No | No |  | Secretaría Técnica |  | Durante la Visitia
| A veces |  | Sin datos | Si, pero sin uso | Algo |  | Equipo Directivo |  | Análisis posterior
BLOQUE I
| Horario Funcionamiento Climatizacion |  |  |  |  | Consumo de agua caliente sanitaria |  | Horas de consumo |  | Días de calefacción | Control de los horarios de la calefacción | Responsable regulación calefacción | Termostatos
| Ajustado |  |  |  |  | La caldera suministra también ACS |  | Sin consumo fuera de horas lectivas |  | La climatización sólo funciona los días de actividad | Lo realizan operarios del centro | Se realiza por personal del centro | No hay termostatos para regular la temperatura del centro
| Escaso |  |  |  |  | La caldera no suministra ACS. La demanda en su caso se cubre con termos eléctricos |  | Algo de consumo fuera de horas lectivas |  | La climatización funciona algunos días sin actividad | Lo realiza personal externo | No se tiene acceso al control. Sólo lo hace la empresa de mantenimiento | Los termostatos están al alcance de todo el personal
| Excesivo | [6 empty] | Exceso de consumo fuera de horas lectivas |  | La climatización funciona muchos días sin actividad | Carece de mecanismo de regulación | Lo realiza la empresa de mantenimiento. Excepcionalmente lo hace personal del centro | Sólo el personal de mantenimiento puede regular los termostatos
[10 empty] | otros |  | Desconocen cómo se controla o regula la calefacción
La calefacción no tienen sistema de regulación o control
Otro
BLOQUE IV
Servicio de restauración
Cocina propia (equipo de cocina contratado y gestionado directamente por el AMPA o el centro)
Empresa de restauración que cocina en el centro
Empresa de restauración que cocina desde una cocina central (catering)
Otros